**ACESSÓRIOS MONITORES**

MONITORES DE PRESSÃO ARTERIAL

**BRAÇADEIRAS**

**BRAÇADEIRA INTELLIWRAP**

Compatível com modelo HEM-7320.

Braçadeira HEM-FL31

(de 22 a 42 cm)

**BRAÇADEIRA UNIVERSAL**

Compatível com modelos HEM-7130, HEM-7122 e HEM-9200T.

Braçadeira HEM-RML31

(de 22 a 42 cm)

**HEM-CR24**

Compatível com modelos HEM-4030, HEM-7113 e HEM-7200.

Braçadeira padrão

(de 22 a 32 cm)

**HEM-CL24**

Compatível com modelos HEM-4030, HEM-7113 e HEM-7200.

Braçadeira grande

(de 32 a 42 cm)

**HEM-CS24**

Compatível com modelos HEM-7130, HEM-7122 e HEM-9200T.

Braçadeira pequena padrão

(de 17 a 22 cm)

**GCUFF-XL (GG)**

De 42 a 50 cm.

Compatível com o modelo HBP-1100.

**GCUFF-L (G)**

De 32 a 42 cm.

Compatível com o modelo HBP-1100

**GCUFF-M (M)**

De 22 a 32 cm.

Compatível com o modelo HBP-1100.

**GCUFF-S (P)**

De 17 a 22 cm.

Compatível com o modelo HBP-1100.

**GCUFF-SS (PP)**

De 12 a 18 cm.

Compatível com o modelo HBP-1100.

**ADAPTADOR**

**ADAPTADOR CA**

Compatível com modelos HEM-7320, HEM-7130, HBP-1100

e HEM-9200T.

**(HEM-ACW5)**