**Compressor Elite (NE-C803)**

O NE-C803 é um aparelho de inalação que emite nível de ruído muito baixo graças à sua tecnologia D.A.T.¹, que também reduz o desperdício de medicamentos. A medicação e/ou soro fisiológico são bombeados e misturados com o ar comprimido, transformando-os em finas partículas para proporcionar um tratamento rápido e eficaz.

enos ruÃ­do que os nebulizadores tradicionais (40 -46 dB): Os nebulizadores O Menos ruído que os nebulizadores tradicionais (40 -46 dB)

Os nebulizadores OMRON são mais silenciosos do que os tradicionais.

ais leve para facilitar o transporte: SÃ£o compactos, leves e fÃ¡ceis de tranMais leve para facilitar o transporte

São compactos, leves e fáceis de transportar.

 anos de garantia: Possui garantia por defeitos de 3 anos de garantia

Possui garantia por defeitos de materiais e de fabricação que apareçam em até 3 anos (dependendo do produto) a partir da data da compra.

Tamanho de partícula ideal para um tratamento eficaz

Partículas menores proporcionam tratamento mais eficaz contra asma e bronquite.

../../../Desktop/Captura%20de%20Tela%202019-04-11%20às%2016.47.Máscaras adulto e infantil

Máscaras flexíveis garantem conforto durante a nebulização.

**Características**

Modelo: NE-C803-BR

Tipo: Inalador compressor (Pneumático).

Voltagem (adaptador CA): 100 a 240V ~ 350mA, 50/60 Hz.

Voltagem (inalador compressor): 6V – 0,7 A.

Taxa de nebulização: Aprox. 0,30 ml/min.

Tamanho da partícula: Aprox. 3μm MMAD\*.

Capacidade do recipiente para medicamento: 10 ml (cc), no máximo.

Medicamento apropriado quantidades: 2ml a 10ml (cc).

Som: menos de 45 dB.

Peso: Aprox. 180g (somente o compressor).

Dimensões: Aprox. 8,5 x 4,3 x 11,5 (cm) - (L x A x P).

Garantia: 3 anos.

**Conteúdo da Embalagem:**

Compressor

Kit inalador

Tubo de ar (PVC, 100 cm)

Inalador bucal

Filtros de ar (embalagem com 5)

Máscara para adultos (PVC)

Máscara infantil (PVC)  
Adaptador CA

Bolsa para armazenamento

Adaptador CA (110v a 220v)

Manual de instruções

\* MMAD: Diâmetro Aerodinâmico Médio de Massa.- - - - - - - - - - - - - - -

Suporte

**Manuais**

Manual Inalador compressor NE-C803

Formato: PDF Tamanho: 3.83 MB (CTA) VISUALIZAR

- - - - - - - - - - - - - - -

**Acessórios Compatíveis**

**Máscara Tamanho Adulto (C920LA)**

**Máscara Tamanho Infantil (C922LA)**

**Máscara Tamanho Neonatal (C924LA)**

**Kit Nebulizador e Tubo de Ar (NEB-NTP-83LA)**

**Filtro de Ar (C30FL)**