**Inalador Micro Air portátil de rede vibratória (NE-U22)**

Movido à pilha, extremamente compacto e pesando apenas 97g, o inalador OMRON NE-U22 é muito fácil de transportar e pode ser usado em qualquer lugar. Muito silencioso e potente, seu nebulizador produz névoa constante em qualquer posição (inclusive deitado), oferecendo o tamanho ideal de partícula para o tratamento. A extrema eficiência de seu desempenho contribui também para um tratamento mais curto e ainda evita o desperdício do medicamento.

#### ais leve para facilitar o transporte: SÃ£o compactos, leves e fÃ¡ceis de tran Mais leve para facilitar o transporte

São compactos, leves e fáceis de transportar.

#### ficiente em qualquer posiÃ§Ã£o: Pode ser usado em qualquer posiÃ§Ã£o. Eficiente em qualquer posição

Pode ser usado em qualquer posição. Os usuários são livres para sentar ou deitar enquanto fazem a inalação.

#### ilencioso: Sua operaÃ§Ã£o Ã© extremamente silenciosa e potente, produz uma nÃ©voa c Silencioso

Sua operação é extremamente silenciosa e potente, produz uma névoa constante em qualquer posição (inclusive deitado).

 anos de garantia: Possui garantia por defeitos de 3 anos de garantia

Possui garantia por defeitos de materiais e de fabricação que apareçam em até 3 anos (dependendo do produto) a partir da data da compra.

**Características**

Modelo: NE-U22

Tipo: Nebulizador de Rede Vibratória.

Fonte de energia: 2 pilhas alcalinas “AA”.

Tamanho da partícula: Aprox. 5μm MMAD\*.

Taxa de nebulização: Aprox. 0,25 ml/min.

Capacidade do recipiente para medicamento: 7 ml, no máximo.

Som: Sem ruído.

Peso: 97 g.

Dimensões: 3,8 x 10,4 x 5,1 (cm) - (L x A x P).

Garantia: 3 anos.

**Conteúdo da embalagem**

Unidade principal

Recipiente para medicamento

Inalador bucal

Tampa com rede de malha

Máscara para adultos / infantil

Tampa da unidade principal

Adaptador para máscara e inalador bucal

Bolsa de armazenamento

Manual de instruções

\* MMAD: Diâmetro Aerodinâmico Médio de Massa.

- - - - - - - - - - - - - - -

Suporte

**Manuais**

NE-U22 – Manual de Instruções NE-U22LA Formato: PDF Tamanho: 3.73 MB (CTA) VISUALIZAR

- - - - - - - - - - - - - - -

**Acessórios Compatíveis**

**Máscara Tamanho Neonatal (C924LA)**

**Máscara Tamanho Adulto (C920LA)**

**Máscara Tamanho Infantil (C922LA)**

**Tampa com Rede de Malha ou Mesh Cap (9971069-6)**