ACESSÓRIOS - INALADORES E NEBULIZADORES

**Máscara Tamanho Neonatal (C924LA)**

Feita em PVC, é flexível e vem com elástico, proporcionando conforto na inalação. Máscara tamanho infantil, Compatível com os modelos NE-C801, NE-C803, NE-C801KD e NE-U22. Possui 3 anos de garantia.

**Máscara Tamanho Adulto (C920LA)**

Feita em PVC, é flexível e vem com elástico, proporcionando conforto na inalação. Máscara tamanho infantil, Compatível com os modelos NE-C801, NE-C803, NE-C801KD e NE-U22. Possui 3 anos de garantia.

**Máscara Tamanho Infantil (C922LA)**

Feita em PVC, é flexível e vem com elástico, proporcionando conforto na inalação. Máscara tamanho infantil, Compatível com os modelos NE-C801, NE-C803, NE-C801KD e NE-U22. Possui 3 anos de garantia.

- - - - - -

**Kit Nebulizador, Bucal e Tubo de Ar (C801NEBLA)**

Compatível com os modelos NE-C801 e NE-C801KD.

Possui 3 anos de garantia.

**Kit Nebulizador e Tubo de Ar (NEB-NTP-83LA)**

Compatível com o modelo NE-C803.

Possui 3 anos de garantia.

**Filtro de Ar (C30FL)**

Embalagem com 5 unidades.

Compatível com os modelos NE-C801, NE-C803 e NE-C801KD.

**Tampa com Rede de Malha ou Mesh Cap (9971069-6)**

Troca necessária a cada ano.

Compatível com o modelo NE-U22.

**Micronebulizador com máscara adulto (I-205/AVD1.6)**

O Kit Micronebulizador NS Máscara Adulto acompanha uma máscara anatômica de tamanho adulto. Este produto conta com exclusiva Proteção Microban um aditivo incorporado durante a fabricação dos acessórios NS, um tratamento contra a proliferação de bactérias.Com isso, permanece ativo no próprio material e em toda a sua superfície, conferindo-lhe a capacidade de bloquear a proliferação microbiana. Graças a Microban, a máscara e o copo do nebulizador Ns permanecem mais higiênicos por muito mais tempo.

**Micronebulizador completo com máscara infantil (I-205/IVD1.6B)**

O Kit Micronebulizador NS Máscara infantil acompanha uma máscara anatômica de tamanho infantil. Este produto conta com exclusiva Proteção Microban um aditivo incorporado durante a fabricação dos acessórios NS, um tratamento contra a proliferação de bactérias.Com isso, permanece ativo no próprio material e em toda a sua superfície, conferindo-lhe a capacidade de bloquear a proliferação microbiana. Graças a Microban, a máscara e o copo do nebulizador Ns permanecem mais higiênicos por muito mais tempo.

**Micronebulizador com máscara adulto (I-205/AVD2.8)**

Possui conector verde (oxigênio ou inaladores/nebulizadores compressores) e bichinho. Compatível com os modelos Inalar Compact, Inalamax, Inalamax Plus e Inalafante. Comprimento: 2,8m.

**Micronebulizador com máscara adulto (I-205/AAM1.6)**

Possui conector amarelo (para ar comprimido - uso hospitalar).

Comprimento: 1,6m.

**Micronebulizador com máscara adulto (I-205/AAM2.8)**

Possui conector amarelo (para ar comprimido - uso hospitalar).

Comprimento: 2,8m.

**Micronebulizador completo com máscara infantil (I-205/IVD1.6)**

Possui conector verde (oxigênio ou inaladores/ nebulizadores compressores). Compatível com os modelos Inalar Compact, Inalamax, Inalamax Plus e Inalafante. Comprimento 1,6m.

**Micronebulizador completo com máscara infantil (I-205/IVD2.8)**

Possui conector verde (oxigênio ou inaladores/ nebulizadores compressores). Compatível com os modelos Inalar Compact, Inalamax, Inalamax Plus e Inalafante. Comprimento 2,8m.

**Micronebulizador com máscara infantil (I-205/IAM1.6)**

Possui conector amarelo (para ar comprimido - uso hospitalar)

Comprimento 1,6m

**Micronebulizador com máscara infantil (I-205/IAM2.8)**

Possui conector amarelo (para ar comprimido - uso hospitalar)

Comprimento 2,8m

**Máscara plástica tamanho adulto (I-205/06A)**

Compatível com os modelos Inalar Compact, Inalamax, Inalamax Plus e Inalafante.

**Máscara plástica tamanho infantil (I-205/06I)**

Compatível com os modelos Inalar Compact, Inalamax, Inalamax Plus e Inalafante.

**Extensão (I-205/11AM)**

Tubo plástico com conector amarelo (para ar comprimido - uso hospitalar)

**Extensão (I-205/11VD)**

Tubo plástico com conector verde (oxigênio ou inaladores/ nebulizadores compressores). Compatível com os modelos Inalar Compact, Inalamax, Inalamax Plus e Inalafante.

**Cabeçote, recipiente e anteparo (I-205/12V)**

Compatível com os modelos Inalar Compact, Inalamax, Inalamax Plus e Inalafante.

**Traqueia (TBT)**

Compatível com o modelo RESPIRAMAX.

**Anel adaptador para copinho descartável (D-101/05)**

Compatível com o modelo RESPIRAMAX.

**Blister com 20 copinhos descartáveis (D-101/04)**

Compatível com o modelo RESPIRAMAX.

ASPIRADOR CLÍNICO

**Mangueira Fina**

9-1766-001

4,06 (x) 6,5 mm (x) 0,40 mts

**Mangueira Grossa**

9-2250-001

6,03 (x) 9,5 mm (x) 2,50 mts

**Tampa**

9-2865-001

Tampa do frasco do

Aspiramax

**Frasco**

9-2177-001

Frasco do Aspiramax