**Massageador de Eletroterapia Portátil Control (HV-F013)**

**LANÇAMENTO**

## Indicados para pessoas que possuem dores localizadas e buscam alívio com tratamento não-medicamentoso, os TENS – massageadores de eletroterapia portáteis - também podem ser usados por quem busca alívio de tensão ou relaxamento.

 ano de garantia: Possui garantia por defeitos de

**1 ano de garantia**

O **massageador de eletroterapia** possui garantia por defeitos de materiais e de fabricação que apareçam em até 1 ano (dependendo do produto) a partir da data da compra.

5 níveis de Intensidade: 15 níveis de Intensidade

**10 níveis de Intensidade**

10- níveis de Intensidade para a massagem.

 modos de massagem: 3 Modos de Massagem foram proje

**2 modos de massagem**

3 Modos de Massagem foram projetados para relaxar os músculos: tapotagem (bater), contínuo (esfregar) e massagem (apertar).

 modos de tratamento: 6 Modos de Tratamento que foram 

**3 modos de tratamento**

3 Modos de Tratamento que projetados para reduzir a dor em áreas específicas: braço/ombro; região lombar; perna/pé.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

**Características**   
Modelo: HV-F013

Fonte de Energia: DC 3V (com duas pilhas alcalinas “AAA” [LR03] ou pilhas comuns [R03]).

Duração da Pilha: Pilhas novas (duas alcalinas do tipo “AAA”) duram por cerca de 3 meses (quando usadas por 15 minutos ao dia, no Modo para Lombar, em intensidade máxima).

Frequência: Aprox. 1 a 108Hz

Duração do pulso: 100 μsec

Tensão Máxima de Saída: 32V (durante uma carga de 500Ω)

Corrente Máxima de Saída: 6mA

Controle de Energia: 10 níveis de intensidade

Peso (incluindo pilhas): Aprox. 75 g

Dimensão (Unidade Principal): Aprox. 75 x 70 x 22 (mm) - (L x A x P)

Classificação de equipamento Eletromédico: Energizado internamente

Classificação de IP: IP 22\*

Utilize neste aparelho apenas eletrodos e cabos fabricados pela OMRON.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Suporte

**Manuais**

Massageador de Eletroterapia Portátil (HV-F013) Formato: PDF Tamanho: 8.05 MB

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Acessórios Compatíveis

LONG LIFE PADs - Eletrodos (HV-LLPAD-BR) (HV-LLPAD-BR)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -