**Termômetro Digital (MC-245)**

Medição de temperatura por via oral ou axilar com segurança e precisão. A avançada tecnologia digital deste termômetro OMRON elimina qualquer tipo de preocupação com vidro quebrado ou perigo de intoxicação.

larme: Alerta o usuÃ¡rio quando a mediÃ§Ã£o estÃ¡ concluÃ­da.Alarme

Alerta o usuário quando a medição está concluída.

#### ano de garantia: Possui garantia por defeitos de1 ano de garantia

Possui garantia por defeitos de materiais e de fabricação que apareçam em até 1 ano (dependendo do produto) a partir da data da compra.

- - - - - - - - - - - - - - -

**Características**

Modelo: MC - 245

Consumo de energia: 0,01 mW.

Sensor: Termistor.

Temperatura do visor: Visor com 3 dígitos, + °C em 0,1 graus.

Faixa de medição: 32,0 °C a 42,2 °C.

Ambiente de uso, temperatura e umidade: 10°C a 40°C, umidade relativa de 30 a 85%.

Peso: Aproximadamente 12 g (com a bateria instalada).

Dimensões externas: 132,5 x 10,0 x 19,4 (mm) - (L x A x P)

Fonte de energia: 1,5V DC, 1 LR41 Pilhas alcalino-manganês

Vida útil das pilhas: Aprox. 2 anos ou mais (3 vezes por dia).

Método de Medição: Medição normal

Memória: O resultado da última medição pode ser exibido posteriormente.

**Conteúdo da embalagem**

Estojo protetor

Manual de instruções

- - - - - - - - - - - - - - - -

Suporte

**Manuais**

MC-245 - Manual de Instruções MC-245 Formato: PDF Tamanho: 1.28 MB (CTA) VISUALIZAR